## zał. nr 1 - tabela przetargowa
Załącznik nr 1 TABELA PRZETARGOWA
| #VALUE! |  | #VALUE!
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa magazynu energii TRZEŚŃ 2-3-4” (współ)finansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)
Cena ryczałtowa EPC |  | cena netto | cena brutto
|  | 0 | 0
I. Zakres EPC – potwierdzenie kompletności
Lp. | Element zakresu | Paramnetr lub Tak / Nie | Uwagi
1 | Główne parametry techniczne
1.1 | Sprawność round-trip (RTE)
1.2 | Gwarantowana dostępność roczna
1.3 | Gwarantowana pojemność po 10 latach lub 7300 cyklach dziennie
1.4 | System bezpieczeństwa - aktywne gaszenie (np. aerozol/gaz)
1.5 | System bezpieczeństwa - Spełnienie norm podstawowych (IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 62933)
1.6 | Okres gwarancjancji producenta baterii
1.7 | Harmonogram - czas realizacji inwestycji od momentu podpisania Umowy do momentu osiągnięcia funkcjonalności arbitrażu - liczba dni
1.8 | Ubezpieczenia CAR/EAR
2 | Doświadczenie
2.1 | Liczba zrealizowanych i uruchomionych inwestycji w postaci magazynu energii (BESS) o parametrach ≥ 5 MWh na terenie Polski
2.2 | Liczba zrealizowanych i uruchomionych inwestycji w postaci instalacji fotowoltaicznych (PV) w formie „zaprojektuj i wybuduj” o parametrach ≥ 10MWp mocy zainstalowanej na terenie Polski
2.3 | Liczba zrealizowanych i uruchomionych inwestycji w postaci głównego punktu odbioru (GPO 110/15kV) w formie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Polski (dopuszcza się, aby zadanie to było częścią realizacji innej inwestycji wskazanej w odrębnym punkcie
2.4 | Liczba wykonanwych projektów wykonawczych uzgodnionych z OSD dla instalacji fotowoltaicznej (PV) wraz z magazynem energii (BESS) o parametrach ≥ 5MW/10MWh
3 | Świadczenie usługi O&M przez wykonawcę lub podmiot powiązany
4.1 | Posiadanie certyfikatu ISO 9001
4.2 | Wykonawca EPC certyfikowany przez producenta oferowanego systemu BESS w zakresie: instalacji, konfiguracji, uruchomienia, serwisu gwarancyjnego
5 | Dokumentacja projektowa i formalno-prawna
5.1 | Audyt i aktualizacja dokumentacji formalnej (warunki przyłączenia, DŚ, MPZP itp.)
5.2 | Wykonanie badań geotechnicznych
5.3 | potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji
5.4 | Aktualizacja map do celów projektowych
5.5 | Wykonanie projektu budowlanego zamiennego bądź wykonanie odrębnego projektu budowlanego dla inwestycji
5.6 | Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę bądź uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę inwestycji
5.7 | Wykonanie projektów wykonawczych (BESS, PV, SN, CCTV, SSWiN, EMS)
5.8 | Opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej
5.9 | Wykonanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagane)
5.10 | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (Prawo Budowlane)
5.11 | Uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień z OSD/PSE
6 | Roboty budowlane i infrastruktura
6.1 | Dostawa i montaż BESS, PV, EMS, stacji transformatorowej
6.2 | Budowa i montaż linii kablowych SN wraz z wprowadzeniem do GPZ Gorzyce.
6.3 | Budowa zjazdu, dróg wewnętrznych, placów manewrowych i ppoż.
6.4 | Utwardzenie dróg publicznych (jeżeli wymagane).
6.5 | Fundamenty, niwelacja, odwodnienie, zagospodarowanie terenu.
6.6 | Ogrodzenie (2 m, siatka + drut kolczasty), brama wjazdowa.
6.7 | System uziemień i ochrony odgromowej.
6.8 | Oświetlenie terenu.
6.9 | System CCTV, SSWiN, SCADA.
6.10 | Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.
7 | Uruchomienie i testy
7.1 | Obowiązkowe dla:
7.1.1 | BESS
7.1.2 | EMC
7.1.3 | PCS
7.1.4 | Systemów zabezpieczeń
7.2 | Testy
7.2.1 | FAT
7.2.2 | Pre - SAT
7.2.3 | SAT
7.3 | Pozostałe
7.3.1 | Integracja BESS–PV-sieć
7.3.2 | Uruchomienie systemu
7.3.3 | Dokumentacja powykonawcza
7.3.4 | Certyfikacja usług bilansujących (rezultat)
II. Parametry techniczne – magazyn energii (BESS)
Lp. | Parametr | Opis | Uwagi
1 | Technologia magazynu (litowo-jonowa LFP(LiFePO₄) lub o porównywalnym poziomie bezpieczeństwa)
2 | Łączna pojemność nominalna [MWh]
3 | Moc znamionowa [MW]
4 | Zakres pracy SOC [%]
5 | Żywotność (cykle / lata)
6 | Projektowana żywotność przy ≥ 1 cyklu dziennie (lat)
7 | Minimalna trwałość (cykli)
8 | Gwarantowana pojemność po 5 latach przy ≥ 1 cyklu dziennie [%]
9 | Gwarantowana pojemność po 10 latach przy ≥ 1 cyklu dziennie [%]
10 | Maksymalny czas przywrócenia funkcjonalności elementów krytycznych (godzin)
11 | Bezpieczeństwo
11.1 | Certyfikacja UL 9540A (tak/nie)
11.2 | Aktywny system gaszenia (gaz/aerozol) - (tak/nie)
11.3 | System detekcji temperatury i gazów (tak/nie)
11.4 | Zgodność z normami UE (tak/nie)
11.5 | System chłodzenia
11.6 | System chłodzenia
III. Parametry techniczne – instalacja fotowoltaiczna
Lp. | Parametr | Opis | Uwagi
1 | Łącna moc zainstalowana [MWp]
2 | Typ modułów
3 | Moc jednostkowa
4 | Producent (Tier 1 BloombergNEF - tak/nie)
5 | Inwertery – producent / model
6 | Gwarancja na moduły (produkt / uzysk)
7 | Gwarancja produktowa i liniowa (lat)
8 | Konstrukcja (materiał, projektowana żywotność, zgodność z PN-EN)
IV. EMS – funkcjonalności
Lp. | Funkcja | Zapewniona (Tak/nie) | Uwagi
1 | Arbitraż cenowy (ESS)
2 | Usługi FFR
3 | Usługi FCR
4 | Usługi aFRR
5 | Usługi mFRR
6 | Zasilanie potrzeb własnych
7 | Integracja z OSD/PSE
8 | Integracja z OIRE
9 | Zdalne sterowanie (REST API)
10 | Archiwizacja danych (lat)
11 | Redundacja serwerowa
IV. Certyfikacja i regulacje
Lp. | Funkcja | Tak/Nie | Uwagi
1 | Certyfikacja FFR
2 | Certyfikacja FCR
3 | Certyfikacja aFRR
4 | Certyfikacja mFRR
5 | NC ER / NC RfG (jeżeli wymagane)
6 | Rejestracja w OIRE
7 | Zgłoszenia do URE
8 | Uzyskanie potwierdzeń z OSD/PSE
9 | Odpowiedzialność za uzyskanie certyfikacji (rezultat)
V. Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura IT/OT
Lp. | Element zakresu | Tak/Nie | Uwagi
1 | System BESS, EMS, SCADA spełniające:
1.1 | Wymagania OSD/PSE w zakresie cyberbezpieczeństwa
1.2 | Obowiązujące przepisy UE (w tym NIS2 – jeżeli dotyczy)
1.3 | Wymagania krajowe w zakresie KSC (jeżeli dotyczy)
2 | Wymagana segmentacja sieci IT/OT:
2.1 | Fizyczne lub logiczne oddzielenie sieci sterowania od sieci biurowej
2.2 | Firewall przemysłowy pomiędzy warstwami
2.3 | Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC).
3 | Komunikacja z OSD/PSE oraz platformami rynku energii:
3.1 | Szyfrowana (TLS 1.2 lub wyższy)
3.2 | Uwierzytelniana
3.3 | Logowana
4 | System zawierający:
4.1 | Redundancję serwerową EMS
4.2 | Automatyczne backupy danych (kopii/dzień)
4.3 | Archiwizację danych operacyjnych (lat)
4.4 | Rejestr zdarzeń bezpieczeństwa
5 | Dodatkowe zobowiązania wykonawcy:
5.1 | Dostarczenie dokumentacji architektury IT/OT
5.2 | Przeprowadzenie testów penetracyjnych przed odbiorem końcowym
5.3 | Usunięcie wykrytych podatności przed podpisaniem protokołu odbioru
VI. Gwarancja, serwis i dostępność
Lp. | Element | Okres gwarancji | Uwagi
1 | Okres serwisu O&M (lat)
3 | Czas reakcji serwisu (godzin)
4 | Raportowanie miesięczne pracy systemu
5 | Plan przeglądów i konserwacji
6 | Czas naprawy usterek (godzin)
7 | Monitoring 24/7
VII. Części zamienne
Lp. | Element | Opis | Uwagi
1 | Dostępność części krytycznych (lat)
2 | Magazyn części w PL (tak/nie)
3 | Moduły bateryjne (% zapasu)
4 | 1 komplet PCS na każde 10 MW (tak/nie)
5 | Czas dostawy elementów krytycznych (godzin)
VIII. Wymagania dodatkowe
Lp. | Element | Opis | Uwagi
1 | Szkolenie personelu Zamawiającego
2 | Dostęp do systemów monitoringu
3 | Raportowanie
4 | Wymagania ubezpieczeniowe